## Template Formulário
| REGISTRO DE ANÁLISE CRÍTICA DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE SECUNDÁRIOS |  |  | FO-COR-GER-CPROD-030
Revisão: 0
Página: 1/1
TAG | Localização |  | Identificação
TIT-1900003 | tes |  | CE:
OUTRAS INFORMAÇÕES (Descrição): | [ ] Transmissor de pressão estática (PT) |  | [ ] Termorresistência (TE)
[ ] Transmissor de pressão diferencial (PDT)
[ ✔ ] Transmissor de temperatura (TT)
Nº do Certificado |  | Data da Calibração |  | Empresa Certificadora
26-ODS-0638-TEM-246 |  | 22/05/2026 |  | ODS Lab
1 - ANÁLISE DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM VERIFICADOS |  |  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
a) Identificação unívoca (Número do Certificado de Calibração). |  |  | ◉ | ○ | ○
b) Nome e endereço do Laboratório/Empresa. |  |  | ◉ | ○ | ○
c) Logotipo da RBC (para instrumento associado a sistemas de medição fiscal, apropriação, custódia, flare) |  |  | ◉ | ○ | ○
d) Nome e endereço do cliente. |  |  | ◉ | ○ | ○
e) Número de páginas e total de páginas. |  |  | ◉ | ○ | ○
f) Identificação do método/procedimento utilizado. |  |  | ◉ | ○ | ○
g) Registro das condições ambientais. |  |  | ◉ | ○ | ○
h) Descrição e identificação do item de calibração (ex.: nome, fabricante, tipo, modelo, número de série, outra identificação estabelecida pelo cliente). |  |  | ◉ | ○ | ○
i) A data do recebimento do(s) item(s) de calibração, se necessário. |  |  | ○ | ○ | ◉
j) A data da realização da calibração. |  |  | ◉ | ○ | ○
k) Os resultados da calibração estão com as unidades de medida no SI, onde apropriado. |  |  | ◉ | ○ | ○
l) Evidências de que as medições são rastreáveis (Informações dos padrões utilizados). |  |  | ◉ | ○ | ○
m) Nome(s), função (ões) e assinatura (s) ou identificações equivalentes das pessoas autorizadas para emissão do certificado. |  |  | ◉ | ○ | ○
n) Declaração de que os resultados e incertezas se referem somente aos itens calibrados / inspecionados. |  |  | ◉ | ○ | ○
o) Nível de confiança e fator de abrangência. |  |  | ◉ | ○ | ○
p) Foi feita calibração de acordo com a faixa solicitada? |  |  | ◉ | ○ | ○
q) Os erros máximos de medição (Erro sistemático remanescente + incerteza) são inferiores ao erro máximo admissível para o equipamento em questão? |  |  | ◉ | ○ | ○
r) O instrumento está aprovado para o uso no ponto de medição a que se destina de acordo com os critérios de aceitação informados pelo cliente? |  |  | ◉ | ○ | ○
s) No caso de ajuste no equipamento, estão informados os resultados das calibrações como encontrados (as found) e como deixados (as left)? |  |  | ○ | ○ | ◉
1.1 Conclusão da análise crítica do certificado de calibração:
O certificado está conforme e atende ao procedimento?
◉ Sim ○ Não
OBSERVAÇÕES:
Data: 29/05/2026
_____________________________________
Responsável pela Análise