## Template Formulário
ANÁLISE CRÍTICA DE INSPEÇÃO DE PLACA DE ORIFÍCIO
Cliente | Localização |  | NS
Yinson
OUTRAS INFORMAÇÕES (Descrição): | [ ] Transmissor de pressão estática (PT) |  | [ ] Termorresistência (TE)
[ ✔ ] Transmissor de pressão diferencial (PDT)
[ ] Transmissor de temperatura (TT)
Nº do Certificado |  | Data da Inspeção |  | Empresa Certificadora
25-ODS-0638-DIM-055 |  | 01/10/2025 |  | ODS Lab
1 - ANÁLISE DO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO
DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM VERIFICADOS |  |  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
a) Identificação unívoca (Número do Certificado de Calibração). |  |  | ◉ | ○ | ○
b) Nome e endereço do Laboratório/Empresa. |  |  | ◉ | ○ | ○
c) Logotipo da RBC (para instrumento associado a sistemas de medição fiscal, apropriação, custódia, flare) |  |  | ◉ | ○ | ○
d) Nome e endereço do cliente. |  |  | ◉ | ○ | ○
e) Número de páginas e total de páginas. |  |  | ◉ | ○ | ○
f) Identificação do método/procedimento utilizado. |  |  | ◉ | ○ | ○
g) Registro das condições ambientais. |  |  | ◉ | ○ | ○
h) Descrição e identificação do item de calibração (ex.: nome, fabricante, tipo, modelo, número de série, outra identificação estabelecida pelo cliente). |  |  | ◉ | ○ | ○
i) A data da realização da inspeção. |  |  | ○ | ○ | ◉
j) Os resultados da inspeção estão com as unidades de medida no SI, onde apropriado. |  |  | ◉ | ○ | ○
k) Evidências de que as medições são rastreáveis (Informações dos padrões utilizados). |  |  | ◉ | ○ | ○
l) Nome(s), função(ões) e assinatura(s) ou identificações equivalentes das pessoas autorizadas para emissão do certificado. |  |  | ◉ | ○ | ○
m) Declaração de que os resultados e incertezas se referem somente aos itens inspecionados. |  |  | ◉ | ○ | ○
n) Incertezas das medições de diâmetro. |  |  | ◉ | ○ | ○
o) Nível de confiança e fator de abrangência. |  |  | ◉ | ○ | ○
p) Norma de referência utilizada na inspeção |  |  | ◉ | ○ | ○
q) Medida de diâmetro do orifício corrigido a 20º C (“dr”) |  |  | ◉ | ○ | ○
r) Medida de rugosidade a montante |  |  | ◉ | ○ | ○
s) Medida de rugosidade a jusante |  |  | ○ | ○ | ◉
t) Medida de espessura “E” |  |  | ○ | ○ | ◉
u) Medida de espessura “e” |  |  | ○ | ○ | ◉
v) Medida de planeza/planicidade |  |  | ○ | ○ | ◉
w) Medida de ângulo do chanfro “φ” |  |  | ○ | ○ | ◉
x) O certificado informa da aprovação/reprovação da placa conforme a norma de referência? |  |  | ○ | ○ | ◉
2 - ANÁLISE DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA PLACA
DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM VERIFICADOS |  |  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
a) Identificação unívoca ao respectivo Certificado de Inspeção. |  |  | ◉ | ○ | ○
b) Data da inspeção coincidente ao Certificado de Inspeção. |  |  | ◉ | ○ | ○
c) Diâmetro nas condições de referência |  |  | ◉ | ○ | ○
3 - Conclusão da análise crítica do certificado de inspeção:
O certificado e a etiqueta de identificação da placa estão conformes e atendem ao procedimento?
◉ Sim ○ Não
OBSERVAÇÕES:
Data: 14/10/2025
_____________________________________
Responsável pela Análise