## Análise Crítica
| REGISTRO DE ANÁLISE CRÍTICA DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE MEDIDOR LINEAR |  |  |  |  | FO-COR-GER-CPROD-031
Revisão:
Página: 1/1
TAG |  | Localização |  |  | Identificação
CE:
Tipo de sensor: |  | Medidor coriolis |  | Medidor turbina |  |  | Medidor ultrassônico
Nº do Certificado |  | Data da Calibração |  |  | Empresa Certificadora
1 - ANÁLISE DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM VERIFICADOS | [5 empty] | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
a) Identificação unívoca (Número do Certificado de Calibração).
b) Nome e endereço do Laboratório/Empresa.
c) Logotipo da RBC (para instrumento associado a sistemas de medição fiscal, apropriação, custódia, flare)
d) Nome e endereço do cliente.
e) Número de páginas e total de páginas.
f) Identificação do método utilizado (Master meter/Prover/Tanque serafim).
g) A descrição e identificação do item de calibração (ex.: nome, fabricante, tipo, modelo, número de série, outra identificação estabelecida pelo cliente).
h) Condição do item sob análise (ex.: K-Factor nominal).
i) A data da realização da calibração
j) Os resultados da calibração estão com as unidades de medida no SI, onde apropriado.
k) Evidências de que as medições são rastreáveis (Identificação dos padrões utilizados).
l) Nome(s), função(ões) e assinatura (s) ou identificações equivalentes das pessoas autorizadas para emissão do certificado.
m) Declaração de que os resultados e incertezas se referem somente aos itens calibrados.
n) Incerteza da calibração
o) Nível de confiança e fator de abrangência.
p) Informações de número de corridas efetuadas
q) Fator do medidor (Meter Factor)
r) Identificação do fluido utilizado na calibração
1.1 - Conclusão da análise crítica do certificado de calibração:
O certificado está conforme e atende ao procedimento?
|  |  | Sim |  | Não
OBSERVAÇÕES:
Data:
Responsável pela Análise